ООО «Единец-газ»

# МД-4601, Республика Молдова, г. Единец, ул. Н. Тестимицеану 28

# тел. (+373 246) 22960, факс. (+373 246) 22960

E-mail: office.edinet@moldovagaz.md, www.edinet-gaz.md

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИНИЦИИРОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Конкурс № №Ed-G-01-20

1. Предмет договора закупки:  Газопровод высокого давления Бричень-Гриманкауць

CPV: 45231220-3, строительство газопроводов.

Проектом предусмотрено Реконструкция газопровода в 2 этапа, все объемы работ указаны в Техническом задании (Caiet de sarcini).:

- На 2020 предусмотрен I этап строительства газопроводов из полиэтилена высокого давления Ø110 протяженностью 2,276 км., строительство стальных наземных газопроводов Ø108 протяженностью 0,018км., строительство стальных наземных газопроводов Ø159 протяженностью 0,069км., строительство фундамента под ГРПБ, строительство ограждения.

- на 2021 предусмотрен II этап строительства газопроводов из полиэтилена высокого давления Ø160 протяженностью 1,082 км., строительство стальных наземных газопроводов Ø159 протяженностью 0,010км., установка ГРПБ. Демонтаж стального газопровода общей протяженностью 2,500 км.

Информация о требованиях к используемым материалам, оборудованию, механизмам:

Материалы подрядчика – в соответствии с Техническим заданием (Caiet de sarcini).

Материалы, поставляемые Бенефициаром – указаны в Техническом задании (Caiet de sarcini).

Предельный срок представления оферт: Оферты принимаются до 09 07 2020 г., до 10:00 (время местное).

Вид процедуры закупки: Открытые торги.

Информация о получении (отправке) Технического задания (Caiet de sarcini), ознакомлении с проектной документацией и строительной площадкой:

- Техническое задание (Caiet de sarcini) прилагается к настоящему объявлению, а также может быть выслано по запросу экономического оператора (подрядчика) на его электронную почту.

- Ознакомление с проектной документацией и, при желании, со строительной площадкой - по предварительной договоренности с представителем Бенефициара.

Дата, время и место вскрытия оферт: По адресу Бенефициара 09 07 2020 г. в 14:00 (время местное).

Срок действия договора: С момента подписания договора до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Дополнительная информация: Контактное лицо Арсений И.А., тел.: 0246 2-49-96.,          E-mail: arsenii.ivan@edinetgaz.md.

2. Требования к оформлению оферты.

Оферта должна быть оформлена согласно требованиям главы 4 «Подача оферт» Положения о процедурах закупок товаров, работ и услуг, утвержденного НАРЭ (размещено на сайте www.Edinet-gaz.md – раздел «Тендеры»), а именно:

а) соответствовать требованиям, установленным в документации по присуждению;

б) должна быть составлена ясно, без исправлений, с указанием исходящего номера и даты, за подписью ответственного лица;

в) должна быть напечатана или написана нестираемыми чернилами. При наличии изменений требуется подпись уполномоченного лица на каждой странице, на которой были внесены изменения;

г) должна быть представлена в предельный срок, установленный в объявлении о закупках;

д) конверт должен быть непрозрачным, запечатанным и помеченным адресом экономического оператора и бенефициара, с указанием наименования и № конкурса;

е) должна носить не допускающий обсуждения и обязательный характер с точки зрения содержания на весь период действия, установленный бенефициаром, и должна быть подписана под личную ответственность руководителем экономического оператора или лицом, уполномоченным в законном порядке (по доверенности).

3. Юридическая, экономическая, финансовая и техническая информация:

3.1. Условия участия в конкурсе:

a) не являться неплатежеспособным или несостоятельным, не находиться в процессе ликвидации, на имущество не должен быть наложен арест, хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена;

b) исполнять свои обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные фонды;

c) иметь необходимые разрешительные документы (лицензии, аккредитации, аттестации и др.) на занятие данным видом деятельности, необходимую техническую базу (машины, механизмы, оборудование) и квалифицированные кадры;

3.2. Условия, касающиеся договора (основные технические, финансовые условия и способы оплаты):

а) сроки выполнения работ – 2019 год, по графику, согласованному с бенефициаром;

б) оплата – аванс до 20 %, остальное ежемесячно по факту выполнения и приемки работ на основании подписанных сторонами акта выполненных работ и налоговой накладной с отсрочкой до 45 календарных дней;

в) до заключения договора выигравший экономический оператор – победитель обязан предоставить бенефициару гарантию выполнения условий договора в виде перечисления на счет бенефициара суммы в размере 5 % от стоимости договора, либо это обеспечение будет пропорционально удерживаться из суммы каждого акта выполненных работ.

Сумма обеспечения договора возвращается экономическому оператору в течение               15 календарных дней после подписания всех документов, подтверждающих выполнение всех условий договора. В случае досрочного прекращения договора по инициативе бенефициара, сумма обеспечения договора возвращается экономическому оператору в течение                           15 календарных дней с момента наступления остановки договора.

г) срок заключения договора – не более 10 календарных дней от даты направления победителю конкурса договора или извещения о присуждении договора.

4. Критерии квалификации оферт:

4.1. Соблюдение экономическими операторами формальностей по представлению оферт (срока подачи, требований к составлению, подписи и целостности запечатанного конверта);

4.2. Наличие документов, которые должны сопровождать оферту в соответствии с документацией по торгам.

5. Критерии оценки оферт:

5.1. Критерий личного положения.

Экономический оператор может быть исключен из участия в процессе закупки в случае, когда было установлено, что он:

a) находится в положении несостоятельности, ликвидации, приостановления или прекращения деятельности, судебного управления или любом другом аналогичном положении;

b) сообщает ложную информацию в представленных материалах.

5.2. Для оценки оферт принимается максимальное общее количество баллов – 100, которые распределяются  по критериям в следующих размерах:

5.2.1. Критерий технической и профессиональной способности (весомость – 20% от общего количества баллов), в том числе:

a) необходимое техническое оснащение для выполнения условий договора (максимальная экспертная оценка - 5% от общего количества баллов);

b) наличие квалифицированных работников (максимальная экспертная оценка - 5% от общего количества баллов);

c) опыта экономического оператора в области выполнения аналогичных договоров закупки (максимальная экспертная оценка - 10% от общего количества баллов).

5.2.2. Критерий наименьшей цены оферты (весомость – 80%).

Расчет стоимости оферт будет проводиться по формуле:

V=Cmin/C1…n*80 – 0,2A

где,

V – стоимость оферты, баллов;

Cmin – стоимость наименьшей оферты, леев;

C1...n – стоимость оферты соответствующего офертанта, леев;

80 – максимальное количество баллов оценки стоимости оферты;

0,2 – коэффициент весомости 1% размера аванса;

A – размер запрашиваемого аванса, %.

6. Перечень документов, представляемых в оферте.

6.1. Коммерческое предложение (оферта, по форме приложения №6 к Положению о процедурах закупки товаров, работ и услуг с учетом Технического задания).

6.2. Общая информация (по форме приложения №7 к Положению о процедурах закупки).

6.3. Сведения об аналогичном опыте за последние 3 года (по форме приложения №8 к Положению о процедурах закупки).

6.4. Декларация о соответствии критериям отбора (по форме приложения №9 к Положению о процедурах закупки).

6.5. Выписка из государственного Регистра юридических и индивидуальных предпринимателей, отражающая положение на день подачи оферты, представленная под личную ответственность.

6.6. Копия сертификата субъекта обложения НДС.

6.7. Справка об отсутствии или наличии задолженности перед бюджетом, выданная не более чем за 30 дней до подачи оферты.

7. Альтернативные оферты не принимаются.

Председатель Комиссии по закупкам               __________________             Матвейчук С.А.

Секретарь комиссии по закупкам                      __________________            Арсений И.А.

Тел.: 246 2-49-96, е-mail: Arsenii.ivan@edinetgaz.md

Газопровод высокого давления Бричень-Гриманкауць (I этап)

(Наименование конкурса)

№Ed-G-__-___

(№ конкурса)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИХ ОБЪЁМ

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Alimentari cu gaze. Retele exterioare gazificare de presiune inala.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonducte exterioare gazificarea presiuna inalta. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 7,590 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 23,000 |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 2,160 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 182,000 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 182,000 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 5,110 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 5,110 |  |  |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Рaзравнивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,910 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |
| 9 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm(Газопровод из полиэтиленовой трубы 110 х10,0 РЕ 100 SDR 11из длинномерных труб , с учетом укладки змейкой 2%, P- 10 бар)''Uniplast'' | m | 2 276,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 2 276,000 |  |  |
| 11 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровой фланцевый Ду100c ответными фланцами Рр=1,0 МПа КШФ-100)- (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 4,000 |  |  |
| 12 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm (Фланцы ф100мм) | buc | 8,000 |  |  |
| 13 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Врезка ф108 в сущ. газ-д высокого давления Ф219) | piesa | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Фасонные части PE |  |  |  |  |
| 14 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Отвод под 90* полиэтиленовый D110 PE100 ) | buc | 5,000 |  |  |
| 15 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закладными нагревателямиD 110 PE100) | buc | 46,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cтальные газопроводы. |  |  |  |  |
| 16 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Газопровод из стальных электросварных труб ф108 х3,5) | m | 18,000 |  |  |
| 17 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Газопровод из стальных электросварных труб ф159 х4,5) | m | 69,000 |  |  |
| 18 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 40,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cтальные фасонные части. |  |  |  |  |
| 19 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Заглушка стальная штампованная Ду 150мм) | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной штампованный Ду 100x50мм) | buc | 2,000 |  |  |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной сварной под 90* Ду 100) | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Вход- выход из полиэтиленового газопровода УПГ-3-1-4шт(Ф110) |  |  |  |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 23 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm (Патрубок с заглушкой) | m | 0,200 |  |  |
| 24 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie | m3 | 0,040 |  |  |
| 25 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 110x10mm | m | 4,000 |  |  |
| 26 | GD01B | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 100 mm | m | 2,000 |  |  |
| 27 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Монтаж) | buc | 12,000 |  |  |
| 28 | Pret di piate | Mufa d =110mm | buc | 4,000 |  |  |
| 29 | GD54В | Cot PE d=110 mm | buc | 4,000 |  |  |
| 30 | GD54С | Tranzitie PE/OL d=110x100 mm | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Пересечение газопровода с кабелем связи, г-да D110 (УПГ-30-7)-1шт |  |  |  |  |
| 31 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 2,000 |  |  |
| 32 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de110x10 mm PE 80 (Футляр) | m | 4,500 |  |  |
| 33 | GD52A | Cигнальная лента | m | 4,000 |  |  |
| 34 | GD52A | Липкая лента | m | 10,000 |  |  |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Пересечение PE гaзопровода D110 с водостоком (УПГ-31-7)-1шт |  |  |  |  |
| 36 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 2,500 |  |  |
| 37 | GD52A | Cигнальная лента | m | 4,000 |  |  |
| 38 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 0,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Прокладка газопровода в футляре L1 Ф160x14.6 L=2,0м УПГ-8-7-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 39 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 40 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |  |  |
| 43 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |  |  |
| 44 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |  |  |
| 45 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 46 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,100 |  |  |
| 47 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |  |  |
| 48 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Прокладка газопровода в футляре L1 Ф160x14.6 L=6,0м УПГ-8-7-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 49 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 50 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |  |  |
| 53 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |  |  |
| 54 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |  |  |
| 55 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 56 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,100 |  |  |
| 57 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |  |  |
| 58 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11. Прокладка газопровода в футляре L1 Ф160x14.6 L=8.2м УПГ-8-7-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 59 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 8,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 60 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |  |  |
| 63 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |  |  |
| 64 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |  |  |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 66 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,100 |  |  |
| 67 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |  |  |
| 68 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12. Прокладка газопровода в футляре L1 Ф160x14.6 L=15м УПГ-8-7-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 69 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 70 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |  |  |
| 73 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |  |  |
| 74 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |  |  |
| 75 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 76 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,100 |  |  |
| 77 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |  |  |
| 78 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13. Прокладка газопровода в футляре L1 Ф160x14.6 L=5.6м УПГ-8-7-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 79 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160x14.6 mm | m | 5,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 80 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,500 |  |  |
| 83 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,500 |  |  |
| 84 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,500 |  |  |
| 85 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,060 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 86 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,100 |  |  |
| 87 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,000 |  |  |
| 88 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14. Компенсатор осевой двухлинзрвый сварной Ду 150 (с учетом установки) -1шт |  |  |  |  |
| 89 | GB09C | Descarcator de presiune tip A intermediar, pentru Pn 10, 16, 25, 40, 64, de conducte de gaze ingropate, avind Dn 150 mm (Компенсатор осевой двухлинзовый КСО-150--16-60 L270 ф150) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15. Продувочные сети. |  |  |  |  |
| 90 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Газопровод из стальных электросв. труб ф32x3,5 (для продувки) | m | 10,000 |  |  |
| 91 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Газопровод из стальных электросв. труб ф25x3,0 (для продувки) | m | 5,000 |  |  |
| 92 | RpGD07A | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv | m | 15,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16. Устройство глиняной перемычки-3шт. |  |  |  |  |
| 93 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную под упорный зуб) | m3 | 2,100 |  |  |
| 94 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Укладка мятой жирной глины ) | m3 | 6,000 |  |  |
| 95 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 6,000 |  |  |
| 96 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 125 mm (Футляр полиэтиленовый SDR=17,6 ф125мм, L=4,7м) | m | 14,100 |  |  |
| 97 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,300 |  |  |
| 98 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.17. Установка утяжелителей(пригрузов)-(УПГ4-7)-114шт. |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata | Полимерный контейнер разм. 0,5x0,8 | buc | 114,000 |  |  |
| 100 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Наполнение полимерных контейнеров минеральным грунтом) | m3 | 6,840 |  |  |
| 101 | GD52E | Полимерная липкая лента b=1,5...2мм | m | 1 140,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.18. Oграждение задвижки (УПГ7.лист 2)-3шт |  |  |  |  |
| 102 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах) | m | 17,100 |  |  |
| 103 | CR31A | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка) | m2 | 3,150 |  |  |
| 104 | CN21A | Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора) | m2 | 25,650 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.19. Опора ОП1 H=1,5м (cм.лист 17)-2шт |  |  |  |  |
| 105 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (под опору враспор) | m3 | 1,500 |  |  |
| 106 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Pietris compactat -80мм) | 100m2 | 0,016 |  |  |
| 107 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опора из трубa ф159x4,5 L=1287мм)( banda-360x8 L=360мм) ( хомут 60) (арматура ф12АIII L=300 -PM1) | t | 0,045 |  |  |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,045 |  |  |
| 109 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,520 |  |  |
| 110 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,640 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.20. Опора ОП3 H=1,0м (cм.лист 17)-1шт |  |  |  |  |
| 111 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (под опору враспор) | m3 | 0,600 |  |  |
| 112 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Pietris compactat -80мм) | 100m2 | 0,006 |  |  |
| 113 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опора из трубы ф159x4,5 L=637мм)( banda-360x8 L=360мм) ( хомут 60) (арматура ф12АIII L=300 -PM1) | t | 0,011 |  |  |
| 114 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,011 |  |  |
| 115 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,550 |  |  |
| 116 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.21. Опора неподвижная ОП1* Р=1,5м (Cм. лист 18)-1шт |  |  |  |  |
| 117 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 1,300 |  |  |
| 118 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pat de Beton clasa В5) | m3 | 0,110 |  |  |
| 119 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) | m3 | 0,500 |  |  |
| 120 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,020 |  |  |
| 121 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Plasa 4c) | kg | 8,500 |  |  |
| 122 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Арматура ф6AI ) | kg | 2,380 |  |  |
| 123 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(Арматура ф12AIII ) | kg | 4,800 |  |  |
| 124 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (PM1) | kg | 9,400 |  |  |
| 125 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опора из трубы ф273x5 L=1906)(Bаnda -360x8 L=360)(aр-ра ф12AIII L=300) (Неп. опора УПГ15-00) | t | 0,072 |  |  |
| 126 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,063 |  |  |
| 127 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 0,500 |  |  |
| 128 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.22. Опора ОП2 H=2,23м-(cм.лист 19)-2шт |  |  |  |  |
| 129 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (под опору враспор) | m3 | 3,700 |  |  |
| 130 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опора из трубa ф159x4,5 L=2290мм)( полоса- 144,52кг ( хомут 60) (швеллер-141,6кг) | t | 0,196 |  |  |
| 131 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,196 |  |  |
| 132 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,660 |  |  |
| 133 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,320 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.23. Фундамент под установку блочного ГРП (см. лист 16) |  |  |  |  |
| 134 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (под опору враспор) | m3 | 13,000 |  |  |
| 135 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Pietris compactat -100мм) | 100m2 | 0,130 |  |  |
| 136 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 11,950 |  |  |
| 137 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,560 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.24. Покрытие площадки ГРП плиткой толщ.60мм-S=37,35м2 |  |  |  |  |
| 138 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Раз-ка выемки в гр. 2гр. экскаватором емк. ковша 0,4м3 с погрузкой) | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 139 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 34,000 |  |  |
| 140 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М300 фр.40-70мм Н=0,1м) | m3 | 3,000 |  |  |
| 141 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Устройство дорожног покрытия из бетонных плиток Н=0,06м с устройством выравнивающего слоя из цементно-песчаной смеси Н=0,05м)( Radial Plus SRL) | m2 | 30,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25. Oграждение площадки блочного ГРП (L=30м)-1шт. (см. лист14,лист15)-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.25.1. Ограждение. |  |  |  |  |
| 142 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,800 |  |  |
| 143 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-150 | m3 | 0,790 |  |  |
| 144 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (ф8AI) | kg | 10,560 |  |  |
| 145 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 509,530 |  |  |
| 146 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,150 |  |  |
| 147 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-150 | m3 | 0,140 |  |  |
| 148 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,850 |  |  |
| 149 | RpCP04A | Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat (ворота с калиткой) | kg | 320,610 |  |  |
| 150 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,830 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.26. Разборка и восстановление acфальтового покрытия L=6м b=0,7м (S=6x0,7=4,2м2) |  |  |  |  |
| 151 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m | 12,000 |  |  |
| 152 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 | 0,290 |  |  |
| 153 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,008 |  |  |
| 154 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 | 0,420 |  |  |
| 155 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 0,760 |  |  |
| 156 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4,200 |  |  |
| 157 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 4,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.27. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 158 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,001 |  |  |
| 159 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 1,250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare soiciale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Сeltuiele directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 160 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Монтаж болочной ГРП ГРПШ -13-2-НВ-У1 с 2-мя регуляр. давления PДГ-50В/25 в комплекте: узел учета расхода газа RVG G65 с электр. корректором и дистанц. cнятием показаний) | t | 2,500 |  |  |
| 161 | GB01C | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый ф100мм)(КШФ-100) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Сolectarea materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сeltuieli rejie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Вenificul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |  |  |
| 162 | Pret de piata | Стоимость болочной ГРП ГРПШ -13-2-НВ-У1 с 2-мя регуляр. давления PДГ-50В/25 в комплекте: узел учета расхода газа RVG G65 с электр. корректором по давл. и температуре, диапазон измерения (1:100) (1,0....100нм3/час) и дистанц. cнятием показаний) | buc | 0,000 |  |  |
| 163 | Pret de piata | Кран шаровый ф100мм (КШФ-100) | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Соlectarea materiale | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | Returnare materiale |  |  | - 529025,41 lei |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Перечень материально-технических ресурсов передаваемых Заказчиком подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ:

Materiale:

| 22. | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 4,32 | 1,00 | 4,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | 210002917 | Teava polietilena PE80 SDR11d=110x10 | m | 4,01 | 197,45 | 791,77 |
| 33. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,11 | 15,00 | 1,65 |
| 38. | 2416526101467 | Mastic | kg | 61,45 | 16,66 | 1 023,76 |
| 39. | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 4,35 | 28,33 | 123,24 |
| 40. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 12,95 | 34,58 | 447,81 |
| 41. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,64 | 34,58 | 56,70 |
| 42. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 5,65 | 34,58 | 195,38 |
| 43. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,04 | 34,58 | 1,38 |
| 44. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4,81 | 28,33 | 136,27 |
| 45. | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 2,55 | 34,58 | 88,18 |
| 46. | 2521216100017100 | Teava din otel d=100mm | m | 2,01 | 127,47 | 256,21 |
| 47. | 2521216701000108 | Teava din otel ф108 | m | 0,41 | 127,47 | 52,26 |
| 48. | 2521216720001110 | Teava polietilena PE100 SDR11 ф110x10P=10 бар | m | 2 287,38 | 197,45 | 451 643,18 |
| 49. | 252315671381110100 | Муфта с закладными нагревателямиD 110 PE100 | buc | 46,46 | 200,00 | 9 292,00 |
| 50. | 252315671381190100 | Отвод под 90* полиэтиленовый муфтовый D110 PE100 | buc | 5,05 | 562,50 | 2 840,62 |
| 51. | 25233133061 | Tub din polietilena Ф160x14.6mm | m | 42,12 | 248,43 | 10 463,88 |
| 52. | 25233133061125 | Футляр полиэтиленовый SDR=17,6 ф125мм | m | 14,38 | 151,88 | 2 184,03 |
| 64. | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 5,00 | 57,50 | 287,50 |
| 67. | 2710503808003 | Fir trasor | m | 4,80 | 1,00 | 4,80 |
| 74. | 271746267001 | Teava polietilena PE100 SDR 17,6 D110x5.1мм | m | 4,52 | 123,63 | 558,81 |
| 76. | 2722103107000100 | Газопровод из стальных электросварных труб ф108 х3,5 | m | 18,07 | 132,30 | 2 390,66 |
| 77. | 27221031070003223 | Трубы стальных электросв. труб ф32x3,5 | m | 10,04 | 42,58 | 427,50 |
| 78. | 27221031070003253 | Трубы стальных электросв. труб ф25x3,0 | m | 5,02 | 29,17 | 146,43 |
| 79. | 2722103111000 | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m | 6,00 | 62,48 | 374,88 |
| 80. | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 5,00 | 15,85 | 79,25 |
| 81. | 2722103115945 | Газопровод из стальных электросварных труб ф159 х4,5 | m | 69,28 | 275,83 | 19 109,50 |
| 91. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,23 | 35,00 | 8,05 |
| 92. | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 2,78 | 35,00 | 97,30 |
| 93. | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 16,03 | 35,00 | 561,05 |
| 94. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 4,93 | 35,00 | 172,55 |
| 97. | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Teava ф159x4,5) | kg | 56,00 | 12,83 | 718,48 |
| 98. | 2811106302000159 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Teava ф159x4.5) | kg | 40,08 | 12,83 | 514,23 |
| 99. | 28111063020273 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Teava ф273x5) | kg | 72,00 | 12,83 | 923,76 |
| 100. | 2815411063005 | Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м) | kg | 25,89 | 12,83 | 332,17 |
| 104. | 2827872210012 | Cигнальная лента | buc | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| 111. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 13,15 | 35,00 | 460,25 |
| 112. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,56 | 35,00 | 19,60 |
| 113. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,31 | 35,00 | 10,85 |
| 127. | 28752122731 | Mufa d=110mm | buc | 4,00 | 151,25 | 605,00 |
| 128. | 28752328311110 | Cot PE d=110mm | buc | 4,00 | 562,50 | 2 250,00 |
| 129. | 2875271202100 | Кран шаровый ф100мм | buc | 4,00 | 1 791,67 | 7 166,68 |
| 130. | 28752741110050 | Переход стальной штампованный Ду 100x50мм | buc | 2,04 | 80,83 | 164,89 |
| 131. | 28752741113100 | Отвод стальной сварной под 90* Ду 100 | buc | 2,04 | 85,83 | 175,09 |
| 132. | 2875274410100 | Flansa din otel pentru sudura ф100мм | buc | 8,00 | 185,00 | 1 480,00 |
| 133. | 2875275111150 | Заглушка стальная штампованная Ду 150мм | buc | 2,04 | 345,83 | 705,49 |
| 135. | 2875982748313 | Tranzitie PE/OLd=110x100mm | buc | 4,00 | 995,00 | 3 980,00 |
| 144. | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 2 276,00 | 2,50 | 5 690,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 529025,41 |

Перечень материально-технических ресурсов подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ:

Materiale:

| 1. | 09876543456 | Петля | kg | 10,64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,20 |  |  |
| 3. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,39 |  |  |
| 4. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,30 |  |  |
| 5. | 123345587096 | Coединительный элемент | m | 21,84 |  |  |
| 6. | 1234567890 | Липкая лента | kg | 1 240,00 |  |  |
| 7. | 123456789007875 | Бетон B7,5 | m3 | 0,07 |  |  |
| 8. | 1411122201672300 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm М300 | m3 | 3,81 |  |  |
| 9. | 1411122201700000 | Piatra sparta | m3 | 0,44 |  |  |
| 10. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,35 |  |  |
| 11. | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 1,03 |  |  |
| 12. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,42 |  |  |
| 13. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,08 |  |  |
| 14. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,54 |  |  |
| 15. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,15 |  |  |
| 16. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,28 |  |  |
| 17. | 14821102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,22 |  |  |
| 18. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 4,94 |  |  |
| 19. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,82 |  |  |
| 20. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,31 |  |  |
| 21. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 11,08 |  |  |
| 23. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |  |  |
| 24. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,08 |  |  |
| 25. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,56 |  |  |
| 26. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,38 |  |  |
| 28. | 211224986 | Бризол | kg | 0,30 |  |  |
| 29. | 23102100000 | Beton M100 | m3 | 0,64 |  |  |
| 30. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,08 |  |  |
| 31. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 6,16 |  |  |
| 32. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,18 |  |  |
| 34. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,87 |  |  |
| 35. | 23455667890 | Хомут 60 | kg | 52,73 |  |  |
| 36. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 2,29 |  |  |
| 37. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 2,16 |  |  |
| 53. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 48,00 |  |  |
| 54. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 20,55 |  |  |
| 55. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 236,10 |  |  |
| 56. | 26611128006555 | Placi din beton, pentru trotuare (толщ.6cм) | m2 | 30,45 |  |  |
| 57. | 2663102100001 | Beton clasa 150 | m3 | 3,79 |  |  |
| 58. | 2663102100001125 | Beton clasa С12.5 | m3 | 0,52 |  |  |
| 59. | 266310210000115 | Beton clasa B15 | m3 | 12,37 |  |  |
| 60. | 266310210000150 | Beton clasa М150 | m3 | 2,14 |  |  |
| 61. | 266310210080150 | Beton М-150 | m3 | 0,96 |  |  |
| 62. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,18 |  |  |
| 63. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,04 |  |  |
| 65. | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 25,20 |  |  |
| 66. | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 2,25 |  |  |
| 68. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 13,78 |  |  |
| 69. | 27106021000006 | Арматура ф6AI | kg | 2,44 |  |  |
| 70. | 271060230000012 | Арматура ф12AIII | kg | 4,92 |  |  |
| 71. | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 11,12 |  |  |
| 72. | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 535,01 |  |  |
| 73. | 2710703520582 | Profil normal I 24 OL37-1n | kg | 166,72 |  |  |
| 75. | 272103300085 | Уголок 50x5 | m | 50,90 |  |  |
| 82. | 2732103600174 | Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946 | kg | 176,34 |  |  |
| 83. | 273210360022710 | Banda-360x8 L=360 | kg | 163,95 |  |  |
| 84. | 27321036002710 | Banda (полоса) | kg | 72,26 |  |  |
| 85. | 27326250 | Cетка металлическая | m2 | 26,42 |  |  |
| 86. | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,06 |  |  |
| 87. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,09 |  |  |
| 88. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,19 |  |  |
| 89. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,23 |  |  |
| 90. | 27341813805279 | Арматура ф16мм AI | kg | 3,78 |  |  |
| 95. | 27752763098816 | Швеллер | kg | 141,60 |  |  |
| 96. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 20,85 |  |  |
| 101. | 28210012 | Липкая лента | m | 10,00 |  |  |
| 102. | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 32,00 |  |  |
| 103. | 2827210012122343445 | Полимерный контейнер | buc | 114,00 |  |  |
| 105. | 28287210012 | Строительная пена | kg | 0,80 |  |  |
| 106. | 2863146310225 | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare | buc | 1,06 |  |  |
| 107. | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi | buc | 3,21 |  |  |
| 108. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 8,59 |  |  |
| 109. | 2873122005042 | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 В=1500) | kg | 5,09 |  |  |
| 110. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,90 |  |  |
| 114. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,57 |  |  |
| 115. | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 64,00 |  |  |
| 116. | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 16,38 |  |  |
| 117. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 7,16 |  |  |
| 118. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 19,24 |  |  |
| 119. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,38 |  |  |
| 120. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 7,16 |  |  |
| 121. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,57 |  |  |
| 122. | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 64,00 |  |  |
| 123. | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 64,00 |  |  |
| 124. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,57 |  |  |
| 125. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,12 |  |  |
| 126. | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 | kg | 3,21 |  |  |
| 136. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,60 |  |  |
| 137. | 2913200000000150 | Компенсатор осевой двухлинзовый D150мм | buc | 1,00 |  |  |
| 139. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,23 |  |  |
| 140. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,75 |  |  |
| 141. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,57 |  |  |
| 142. | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 4,84 |  |  |
| 143. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |  |  |
| 145. | 4557878989900 | Болт 1,1 М 20x800 с гайкой и шайбой | kg | 3,04 |  |  |
| 146. | 76598654332150 | Бетон кл. 12,5 | m3 | 0,36 |  |  |
| 147. | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 2,50 |  |  |

Газопровод высокого давления Бричень-Гриманкауць (II этап)

(Наименование конкурса)

№Ed-G-__-___

(№ конкурса)

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ИХ ОБЪЁМ

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2--2--1

Deviz-oferta № 2--2--1

Alimentari cu gaze. Retele exterioare gazificare de presiune medie.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonducte exterioare gazificarea presiuna inalta. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 | 3,43 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 11,00 |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 2,64 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 76,00 |  |  |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 76,00 |  |  |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 2,27 |  |  |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 2,27 |  |  |
| 8 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Рaзравнивание вытесненного грунта) | 100 m3 | 0,54 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |
| 9 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm(Газопровод из полиэтиленовых труб ф160x9,1 PE80 SDR17,6 с учетом укладки змейкой 2%) | m | 1 082,00 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Детекционная фольгированная сигнальная лента | m | 1 082,00 |  |  |
| 11 | GB01E | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm(Кран шаровой фланцевый Ду100c ответными фланцами Рр=1,0 МПа)- (УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | GB05E | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Фасонные части PE |  |  |  |  |
| 13 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm(Отвод под 90* D160 PE100) | buc | 7,00 |  |  |
| 14 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm(Муфта с закладными нагревателями D160 PE100) | buc | 91,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cтальные газопроводы. |  |  |  |  |
| 15 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Газопровод из стальных электросварных труб ф159 х4,5) | m | 10,00 |  |  |
| 16 | RpGD07B | Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm | m2 | 4,99 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cтальные фасонные части. |  |  |  |  |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm(Отвод стальной штампованный Ду 150) | buc | 2,00 |  |  |
| 18 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm(Переход стальной штампованный Ду 200/ Ду150) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Вход-Выход полтэтиленового газопровода из земли D160 (УПГ 2-7)-2шт |  |  |  |  |
| 19 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (контрольная трубка с заглушкой ) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | Pret di piate | Битум нефтяной БНИ- IV | kg | 32,00 |  |  |
| 21 | Pret di piate | Пакля смоляная | kg | 4,60 |  |  |
| 22 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie | m3 | 0,02 |  |  |
| 23 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm | m | 2,00 |  |  |
| 24 | GD01D | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 159x4,5 mm | m | 1,00 |  |  |
| 25 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Mufa MB 160 | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Переход ПЭ-ВП/сталь d 160/150 | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | GD54E | Отвод п/э D=160 | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | GD01F | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 250 mm (Футляр ) | m | 2,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Пересечение газопровода D160 c кабелем связи (УПГ-30-10)-2шт |  |  |  |  |
| 30 | GD52I | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 225 mm (Защитная PE труба ф225x20,5 L=2,0м) | m | 4,00 |  |  |
| 31 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Футляр PE разрезной Dn110 SDR 17,6) | m | 9,00 |  |  |
| 32 | GD52A | Cигнальная лента | m | 8,00 |  |  |
| 33 | GD52A | Липкая лента | m | 20,00 |  |  |
| 34 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песок на пересечениях) | m3 | 1,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Прокладка полиэтиленового газопровода D160 в футляре ф280 (УПГ-8-10)- L1=4,5м-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 35 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280 mm (Футляр PE ф280x25,4) | m | 4,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 36 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,50 |  |  |
| 39 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,50 |  |  |
| 40 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,50 |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,06 |  |  |
| 42 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) ( Подушка из, бетона B12,5..) | m3 | 0,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 43 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,10 |  |  |
| 44 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |  |  |
| 45 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9. Прокладка полиэтиленового газопровода D160 в футляре ф280 (УПГ-8-10)-L2=3,4м-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 46 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280 mm (Футляр PE ф280x25,4) | m | 3,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 47 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,50 |  |  |
| 50 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,50 |  |  |
| 51 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,50 |  |  |
| 52 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 53 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,10 |  |  |
| 54 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |  |  |
| 55 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10. Прокладка полиэтиленового газопровода D160 в футляре ф280 (УПГ-8-10)-L3=4,7м-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 56 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280 mm (Футляр PE ф280x25,4) | m | 4,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 57 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,50 |  |  |
| 60 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,50 |  |  |
| 61 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,50 |  |  |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 63 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,10 |  |  |
| 64 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |  |  |
| 65 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11. Прокладка полиэтиленового газопровода D160 в футляре ф280 (УПГ-8-10)- L4=5,5м-1шт |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Футляр. |  |  |  |  |
| 66 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 280 mm (Футляр PE ф280x25,4) | m | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Контрольная ПЭ трубка Dn 32 c ковером УПГ-25-(1шт) |  |  |  |  |
| 67 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Контрольная трубка РЕ с учетом ковера и песка) | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | GD52C | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pret de piata | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы ф250мм L=500 | m | 0,50 |  |  |
| 70 | IzL07A | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel, cu stratul exterior de hirtie, izolatia (защитная обвертка из двух слоев бризола) | m2 | 0,50 |  |  |
| 71 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка ) | m2 | 0,50 |  |  |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,06 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Материалы для заделки футляра. |  |  |  |  |
| 73 | GD52E | Пенополимерный материая | kg | 0,10 |  |  |
| 74 | GD52E | Пакля смоляная ленточная | kg | 4,00 |  |  |
| 75 | GD52E | Полимерная липкая лента | m | 20,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12. Опора ОП3 H=1,0м (cм.лист 17)-1шт |  |  |  |  |
| 76 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (под опору враспор) | m3 | 0,60 |  |  |
| 77 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Pietris compactat -80мм) | 100m2 | 0,01 |  |  |
| 78 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Опора из трубa ф159x4,5 L=637мм)( banda-360x8 L=360мм) ( хомут 60) (арматура ф12АIII L=300 -PM1) | t | 0,01 |  |  |
| 79 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) | t | 0,01 |  |  |
| 80 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,55 |  |  |
| 81 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13. Oграждение задвижки (УПГ7.лист 2)-1шт |  |  |  |  |
| 82 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din metalic armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (сетчатое ограждение на мет.опорах) | m | 5,70 |  |  |
| 83 | CR31A | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele (калитка) | m2 | 1,05 |  |  |
| 84 | CN21A | Vopsitorii imprejmuirilor metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (cетчатого забора) | m2 | 8,55 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14. Разборка и восстановление щебеночного покрытия. (S=310*0.7=217м2) |  |  |  |  |
| 85 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,39 |  |  |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания дороги) | m3 | 21,70 |  |  |
| 87 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 | 39,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.15. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 88 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 89 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 31,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.16. Демонтаж существ. стального газопровода на опорах Н=1,0м ф159мм-2500м |  |  |  |  |
| 90 | RpGA27C | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 127x4-159x5.5 mm (Демонтаж стальных труб на опорах) | m | 2 500,00 |  |  |
| 91 | TRI1AA06C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3(Погрузка металлолома вручную) | t | 39,25 |  |  |
| 92 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 39,25 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare soiciale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Colectarea materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Сeltuiele directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сheltuieli regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Benificul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 93 | GB01E | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm (Кран шаровый фланцевый ф150мм) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Сolectarea materialelor | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Сeltuieli rejie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Вenificul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata | Кран шаровый фланцевый ф150мм | buc | 2,00 |  |  |
| 95 | Pret de piata | Стоимость болочной ГРП ГРПШ -13-2-НВ-У1 с 2-мя регуляр. давления PДГ-50В/25 в комплекте: узел учета расхода газа RVG G65 с электр. корректором по давл. и температуре, диапазон измерения (1:100) (1,0....100нм3/час) и дистанц. cнятием показаний) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Соlectarea materiale | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe Returnare materiale | Lei |  | -791389,1lei |  |  |  | - 529025,41 lei |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Перечень материально-технических ресурсов передаваемых Заказчиком подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ:

Materiale:

| 16. | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 4,32 | 1,00 | 4,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 29. | 2416526101467 | Mastic | kg | 31,53 | 16,67 | 525,60 |
| 30. | 2430116100034 | Grund, ulei anticoroziv miniu superior | kg | 0,50 | 28,33 | 14,16 |
| 31. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,22 | 34,16 | 41,67 |
| 32. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,05 | 34,16 | 1,71 |
| 33. | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,65 | 34,16 | 22,20 |
| 34. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,02 | 34,16 | 0,68 |
| 36. | 25210001160 | Teava polietilena PE80 SDR11 160x14,6 | m | 2,01 | 435,83 | 876,02 |
| 37. | 2521216710001160 | Газопровод из полиэтиленовых труб ф160x9,1 | m | 1 087,41 | 435,83 | 473 925,90 |
| 38. | 2521216711001 | Защитная PE труба ф225x20,5 | m | 4,02 | 751,06 | 3 019,26 |
| 39. | 2521216716000280254 | Футляр PE ф280x25,4 | m | 18,46 | 1 022,00 | 18 866,12 |
| 40. | 252167100017 | Футляр PE разрезной Dn110 SDR 17,6 | m | 9,04 | 123,63 | 1 117,62 |
| 41. | 25221670100 | Teava din otel D=250мм | m | 2,91 | 1 833,33 | 5 334,99 |
| 42. | 2523156713811160 | Муфта с закладными нагревателями D160 PE100 | buc | 91,91 | 358,33 | 32 934,11 |
| 43. | 252316713811160 | (Отвод под 90* D160 PE100 | buc | 7,07 | 2 300,00 | 16 261,00 |
| 44. | 2526701000 | Teava din otel 159x4,5мм | m | 1,00 | 275,83 | 275,83 |
| 48. | 2698566710765 | Сьемная полиэтиленовая заглушка D=50мм | buc | 4,00 | 57,50 | 230,00 |
| 50. | 2710503808003 | Fir trasor | m | 4,40 | 1,00 | 4,40 |
| 52. | 272210311100032 | Teava PE ф32мм | m | 4,00 | 15,85 | 63,40 |
| 53. | 2722103115945 | Газопровод из стальных электросварных труб ф159 х4,5 | m | 10,04 | 275,83 | 2 769,33 |
| 58. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,64 | 35,00 | 22,40 |
| 60. | 2776542046 | Переход ПЕ/СТАЛЬ 160/150 | buc | 2,00 | 2 058,82 | 4 117,64 |
| 62. | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Teava ф159x4,5) | kg | 10,00 | 12,83 | 128,30 |
| 63. | 2815411063005 | Stilpi din metalic (труба Д=57x3мм L=2,1м) | kg | 8,63 | 12,83 | 110,72 |
| 67. | 2827987210012 | Cигнальная лента | m | 8,00 | 1,04 | 8,32 |
| 68. | 282810012 | Битум нефтяной изолированный БНИ-IV | kg | 32,00 | 15,00 | 480,00 |
| 70. | 2852011123456160 | Mufa MB 160 | buc | 2,00 | 358,33 | 716,66 |
| 73. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,35 | 35,00 | 292,25 |
| 74. | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
| 84. | 2875271202150 | Кран шаровый фланцевый ф150мм | buc | 2,00 | 4 250,00 | 8 500,00 |
| 85. | 287527423110150 | Отвод стальной штампованный Ду 150 | buc | 2,04 | 350,00 | 714,00 |
| 86. | 2875274231200150 | Переход стальной штампованный Ду 200/ Ду150 | buc | 1,02 | 500,00 | 510,00 |
| 87. | 2875274400200 | Flanse din otel ф150мм | buc | 4,00 | 691,67 | 2 766,68 |
| 89. | 288720110201160 | Mufa MB 160 | buc | 2,00 | 358,33 | 716,66 |
| 90. | 34455667788990001 | Стоимость болочной ГРП ГРПШ -13-2-НВ-У1 с 2-мя регуляр. давления PДГ-50В/25 | buc | 1,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 95. | 434558978994656 | Детекционная фольгированная сигнальная лента (провод +лента) | m | 1 082,00 | 2,50 | 2 705,00 |
| 97. | 87278765261 | Полуцилиндры из полиэтиленовой трубы ф250мм | m | 2,00 | 155,90 | 311,80 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 791389,1 |

Перечень материально-технических ресурсов подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ:

Materiale:

| 1. | 09876543456 | Петля | kg | 3,55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,16 |  |  |
| 3. | 123345587096 | Coединительный элемент | m | 7,28 |  |  |
| 4. | 1234567890 | Липкая лента | m | 80,00 |  |  |
| 5. | 123456789007875 | Бетон B7,5 | m3 | 0,02 |  |  |
| 6. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 22,70 |  |  |
| 7. | 1420202205501 | Beton M100 | m3 | 0,32 |  |  |
| 8. | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,68 |  |  |
| 9. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,08 |  |  |
| 10. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,00 |  |  |
| 11. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 24,31 |  |  |
| 12. | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |  |  |
| 13. | 14821102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,23 |  |  |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |  |  |
| 15. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,06 |  |  |
| 17. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |  |  |
| 18. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 |  |  |
| 19. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,03 |  |  |
| 20. | 211224986 | Бризол | kg | 0,24 |  |  |
| 21. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,04 |  |  |
| 22. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,60 |  |  |
| 23. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |  |  |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,04 |  |  |
| 26. | 23455667890 | Хомут 60 | kg | 4,55 |  |  |
| 27. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 130,79 |  |  |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,72 |  |  |
| 35. | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,64 |  |  |
| 45. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,00 |  |  |
| 46. | 266310210000150 | Beton clasa 150 | m3 | 0,57 |  |  |
| 47. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |  |  |
| 49. | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 16,80 |  |  |
| 51. | 272103300085 | Уголок 50x5 | m | 16,97 |  |  |
| 54. | 273210360022710 | Banda-360x8 L=360 | kg | 14,91 |  |  |
| 55. | 27326250 | Cетка металлическая | m2 | 8,81 |  |  |
| 56. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,01 |  |  |
| 57. | 27341813805279 | Арматура ф16мм AI | kg | 1,26 |  |  |
| 59. | 2775276309881 | Confectii metalice inglobate in beton (ф12 AIII L=300) | kg | 1,09 |  |  |
| 61. | 27987062311100020 | Teava const f S lc D=20 мм OLT 55 S 404/l CL.A | m | 2,40 |  |  |
| 64. | 282210012 | Пакля смоляная | kg | 4,60 |  |  |
| 65. | 2827210012 | Пакля смоляная ленточная | kg | 16,00 |  |  |
| 66. | 282787210012 | Липкая лента | m | 20,00 |  |  |
| 69. | 28287210012 | Строительная пена | kg | 0,40 |  |  |
| 71. | 2873122005042 | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm (сетка N50x3 В=1500) | kg | 1,70 |  |  |
| 72. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02 |  |  |
| 75. | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,04 |  |  |
| 76. | 2874115818452 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc | 32,00 |  |  |
| 77. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,09 |  |  |
| 78. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,09 |  |  |
| 79. | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,04 |  |  |
| 80. | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,00 |  |  |
| 81. | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,00 |  |  |
| 82. | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,04 |  |  |
| 83. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00 |  |  |
| 88. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,01 |  |  |
| 91. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,63 |  |  |
| 92. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,19 |  |  |
| 93. | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,61 |  |  |
| 94. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |  |  |
| 96. | 76598654332 | Бетон кл. 12,5 | m3 | 0,12 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Alimentare cu energie electrica (L=200m) (Marca AEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat cu traverse , cu un singur picior, CB95-2 | buc | 3,000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat cu traverse , cu un singur picior, CB105 | buc | 2,000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,000 |
| 4 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 4,500 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Panou de racordare si evidenta, montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,000 |
| 7 | 08-03-521-1 | -Intreruptor de sarcina, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-600-1 | -Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 9 | 08-01-066-1 | -Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-521-1 | Intreruptor de sarcina, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 14 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,280 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi metalice pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,280 |
| 16 | 08-02-394-4 | Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 17 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,000 |
| 18 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m | 0,200 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |
| 21 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m | 10 buc | 0,300 |
| 22 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,150 |
| 23 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 0,100 |
| 24 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,120 |
| 25 | 33410015-9 | Corp de iluminat НКУ-01-200 | buc | 1,000 |
| 26 | 3340203-07 | Lampi energoieconomice КЭЛ-SЕ27 45W | buc | 1,000 |
| 27 | 33890162-2 | Сonsola de perete pentru corpuri de iluminat | buc | 1,000 |
| 28 | 3332140-002 | Cablu СИП-2A 2х25 | m | 200,000 |
| 29 | 201-92856-01 | Lenta de bandaj F2007 | m | 20,000 |
| 30 | 335000519-05 | Clame (cкpепa) A200 | buc | 20,000 |
| 31 | 3350521-47 | -Clema de ancora PA-1500 | buc | 3,000 |
| 32 | 33501527-05 | Сlema cu suport ES1500 | buc | 5,000 |
| 33 | 33501514-03 | Curelusa de cablu CSB | buc | 21,000 |
| 34 | 3350514-08 | Clema de perforare P2X95 | buc | 4,000 |
| 35 | 3332146-07 | Cablu ВВГнг-LS 3х4mm2 | m | 12,000 |
| 36 | 3332146-06 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 16,000 |
| 37 | 44400011 | Teava din otel d=20mm | m | 28,000 |
| 38 | 335000426 | Tros (проволока ст. д-3мм) | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 39 | 338000213-4 | Dulap metalic ЩМП-3.2.1-074У2 IP54 ,dim.300x210x150 , firma "ИЭК" (ШВУ ) | buc | 1,000 |
| 40 | 5551016-01 | -Intrerupator-deconector BP66-30 unipolar 63A , 220V | buc | 1,000 |
| 41 | 5550151-01 | -Contor electric monofazat CX-1000-3 5-40A 220V | buc | 1,000 |
| 42 | 130-1007-15 | -Detensionatoare ОПС1 D 1Р, In=5kA,Un=230V,In=10kA | buc | 1,000 |
| 43 | 5550237-14 | -Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C | buc | 1,000 |
| 44 | 5550086-04 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, 240x330x120 (РЩ) | buc | 1,000 |
| 45 | 555-100026 | -Intreruptor BH32/1/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 46 | 5550236-7 | -Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 2,000 |
| 47 | 5550295-3 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/10/30 , 10A, 30mA | buc | 1,000 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |  |  | - 529025,41 lei |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Перечень материально-технических ресурсов подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ:

| 1. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011606 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm | t | 0,002 |  |  |
| 3. | 1011620 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,059 |  |  |
| 4. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,628 |  |  |
| 5. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,851 |  |  |
| 6. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,286 |  |  |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5,700 |  |  |
| 8. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012 |  |  |
| 9. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,044 |  |  |
| 10. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,430 |  |  |
| 11. | 11111014-1 | Pilon pentru transport de energie electrica CB-95-2 | buc | 3,000 |  |  |
| 12. | 11111014-2 | Pilon pentru transport de energie electrica CB-105 | buc | 2,000 |  |  |
| 13. | 130-1007-15 | Detensionatoare ОПС1-D 1Р, In=5kA,Un=230V,Im=10kA (MOP10-1-D) | buc | 1,000 |  |  |
| 14. | 201-92856-01 | Lenta de bandaj F2007 | m | 20,000 |  |  |
| 15. | 2019404 | Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |  |  |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |  |  |
| 17. | 3332140-002 | Cablu СИП-2A 2х25 | m | 200,000 |  |  |
| 18. | 3332146-06 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 16,000 |  |  |
| 19. | 3332146-07 | Cablu ВВГнг-LS 3х4mm2 | m | 12,000 |  |  |
| 20. | 3340203-07 | Lampi energoieconomice КЭЛ-SЕ27 45W | buc | 1,000 |  |  |
| 21. | 33410115-9 | Corp de iluminat НКУ-01-200 | buc | 1,000 |  |  |
| 22. | 335000426 | Tros (npoволока д-3мм) | m | 10,000 |  |  |
| 23. | 335000519-05 | Clame A200 | buc | 20,000 |  |  |
| 24. | 33501514-03 | Curelusa de cablu CSB | buc | 21,000 |  |  |
| 25. | 33501527-05 | Сlema cu suport ES1500 | buc | 5,000 |  |  |
| 26. | 3350514-08 | Clema de perforare P2X95 | buc | 4,000 |  |  |
| 27. | 3350521-47 | Clema de ancora PA-1500 | buc | 3,000 |  |  |
| 28. | 338000213-4 | Dulap , ЩМП-3.2.1-074 У2 IP54, dim:300х210х150 | buc | 1,000 |  |  |
| 29. | 33890162-2 | Consola de perete pentru corpuri de iluminat | buc | 1,000 |  |  |
| 30. | 44400011 | Teava din otel d=20mm | m | 28,000 |  |  |
| 31. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,162 |  |  |
| 32. | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,225 |  |  |
| 33. | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,245 |  |  |
| 34. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,140 |  |  |
| 35. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,034 |  |  |
| 36. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,098 |  |  |
| 37. | 555-100026 | Intreruptor cu pirghie BH32/1/20, 20A | buc | 1,000 |  |  |
| 38. | 5550086-014 | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, 240x330x120 | set | 1,000 |  |  |
| 39. | 5550151-01 | Contor electric monofazat CX1000-3 5-40A 220V | buc | 1,000 |  |  |
| 40. | 5550236-7 | Intreruptor automat 1p, 6A, BA47-29/1/6B | buc | 2,000 |  |  |
| 41. | 5550237-14 | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C | buc | 1,000 |  |  |
| 42. | 5550295-3 | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/10/30, 10A, 30mA | buc | 1,000 |  |  |
| 43. | 5551016-01 | Intrerupator-deconector BP66-30-14 unipolar 63A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |